## 11月
2024年11月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 8 | 215 | 35 | 1087 | 18 | 1030 | 0 | 57 | 2 | 57 | 51.43% | 94.76%
1 | 应急局 | 2024-11-08 | 未见2024年度下半年应急演练记录 | 安庆亿垣信达化工销售有限公司 | 已整改 | 8 | 215 | 35 | 1087 | 18 | 1030 | 0 | 57 | 2 | 57 | 51.43% | 94.76%
2 |  |  | 部分消防栓和配电柜被货物遮挡，应清理 | 安徽旺润制衣有限公司 | 整改中
3 |  |  | 车间货物堆满混乱，应清理 |  | 整改中
4 |  |  | 厂区南侧部分围墙存在裂缝，有倒塌风险，应及时维修，悬挂安全警示标识，采取物理隔离措施 |  | 整改中
5 |  |  | 未张贴岗位操作规程、风险告知卡,悬挂防烫伤警示标识 |  | 整改中
6 |  |  | 电瓶车停放混乱，现场存放其他易燃物，应及时清理，保持通道畅通 |  | 整改中
7 |  |  | 安全生产管理制度缺失、安全生产责任制不完善，员工教育培训记录、隐患排查记录不完善 |  | 整改中
8 |  |  | 缺少专职安全管理人员、主要负责人任命文件 |  | 整改中
9 |  | 11月12日 | 未能提供教育培训、应急演练、隐患排查等台账资料 | 桐城市恒之顺包装有限公司 | 整改中
10 |  |  | 未能提供主要负责人经培训合格的证件 |  | 整改中
11 |  |  | 部分空气开关未装盒防护，部分电器设备使用花线 |  | 整改中
12 |  |  | 生产区域内消防器材未及时点检，布置不合理 |  | 整改中
13 |  |  | 未见设备操作规程(台锯等) |  | 整改中
14 |  |  | 淘汰设备未张贴停用牌 |  | 整改中
15 |  |  | 台锯旋转部位未安装防护罩 |  | 整改中
16 |  | 11月13日 | 热处理车间邻边地坑未设置防护措施 | 桐城市大拇指耐磨材料有限责任公司 | 整改中
17 |  |  | 抛光车间使用泡沫夹芯板 |  | 整改中
18 |  |  | 气瓶存放区域未粘贴空满瓶标识，未做防倾倒措施 |  | 整改中
19 |  |  | 教育培训、应急演练、隐患排查整改等资料不完善，需及时完善 |  | 整改中
20 |  | 11月15日 | 灭火器没有定期点检，配备不足 | 安徽同利塑胶彩印有限公司 | 整改中
21 |  |  | 厂区东北侧搭建的活动板房严禁存放危险化学品和可燃物 |  | 整改中
22 |  |  | 2台高速印刷机质检自动检测设备油墨倒管和托盘应采取导静电措施 |  | 整改中
23 |  |  | 车间内使用塑料桶盛装溶剂 |  | 整改中
24 |  |  | 危化库门口无静电释放装置，库房内无通风设施 |  | 整改中
25 |  | 11月18日 | 应完善2024年隐患排查、应急演练记录、安全教育培训等台账资料 | 安徽桐瑞重工机械有限公司 | 整改中
26 |  |  | 绝缘手套、绝缘靴应定期检测，配电房内地沟盖板防护不全，未设置挡鼠板，高压区域应上锁防护 |  | 整改中
27 |  |  | 未能提供航车特种设备检验报告 |  | 整改中
28 |  |  | 机械设备未张贴岗位操作规程，安全警示标识老化缺失 |  | 整改中
29 |  | 11月19日 | 安全警示标识老化，部分警示牌内容不全 | 安徽霞珍羽绒股份有限公司 | 已整改
30 |  |  | 门口上方挡雨板损坏，有物体打击风险 |  | 已整改
31 |  |  | 有限空间及安全教育台账须完善 |  | 已整改
32 |  |  | 粉尘清扫记录表应及时更新 |  | 已整改
33 |  | 11月29日 | 教育培训、应急演练、隐患排查记录等相关台账资料需完善 | 桐城市裕泰环保科技有限公司 | 整改中
34 |  |  | 未能提供“年产310万件可降解环保塑料制品项目”安全生产项目“三同时”手续 |  | 整改中
35 |  |  | 危化品暂存间正在建设应加强管理，按要求设置配套设施 |  | 整改中