# 2022年桐城市第三季度城乡生活饮用水水质监测结果公示

根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）文件精神，2022年8月2日至8月10日桐城市疾控中心开展了第三季度集中式供水水质监测。现将监测结果公示如下：

一、监测地点和水样数

城区：共监测6份用户水龙头水样，覆盖3个街道办事处，覆盖率为100%。具体采样地点为：桐城市疾病预防控制中心、西苑新村林业局、中华职校(同康路加油站）、金大地新农村食府、城东居民点东方加油站、桐城市经济技术开发区管委会。

乡镇：共设置12个监测点，监测12份用户水龙头水样，覆盖12个乡镇，乡镇覆盖100%。

具体采样地点为: 孔城镇(孔城中学）、嬉子湖镇蟠龙村村部、双港镇天城村村部、金神镇中心卫生院、大关镇金山村村部、范岗镇挂镇村村部、鲟鱼镇江边人家、新渡镇水利站、青草镇水厂收费大厅、吕亭镇松鹤大酒店、唐湾镇唐湾自流引水工程（彭吴柏）、黄甲镇黄铺初级中学。

二、检测指标和判定标准

检测指标：共36项。常规指标35项，包括：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、亚氯酸盐、氯消毒为游离余氯、二氧化氯;非常规指标为1项，即氨氮。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定限值的，该份水样即判定为不达标。

三、检测结果及评价

城区：监测水样6份，达标6份，水样达标率为100%。

乡镇：监测水样12份，达标12份，水样达标率为100%。

附件：桐城市2022年第三季度水质监测结果

附件  桐城市2022年第三季度水质监测结果公示表

| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 乡镇 | 供水单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 监测指标（项数） | 水样是否达标 | 不达标项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 3 | 桐城 | 文昌街道 | 桐城市第二水厂 | 2022362 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 2 | 2022 | 3 | 桐城 | 文昌街道 | 桐城市第二水厂 | 2022357 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 3 | 2022 | 3 | 桐城 | 龙眠街道 | 桐城市第二水厂 | 2022358 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 4 | 2022 | 3 | 桐城 | 龙眠街道 | 桐城市第二水厂 | 2022361 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 5 | 2022 | 3 | 桐城 | 龙眠街道 | 桐城市第二水厂 | 2022360 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 6 | 2022 | 3 | 桐城 | 龙腾街道 | 桐城市第三水厂 | 2022359 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 1 | 2022 | 3 | 桐城 | 孔城镇 | 桐城市第三水厂 | 2022356 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 2 | 2022 | 3 | 桐城 | 嬉子湖镇 | 嬉子湖自来水厂 | 2022325 | 2022/8/2 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 3 | 2022 | 3 | 桐城 | 双港镇 | 双港自来水厂 | 2022331 | 2022/8/3 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 4 | 2022 | 3 | 桐城 | 金神镇 | 金神自来水厂 | 2022327 | 2022/8/3 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 5 | 2022 | 3 | 桐城 | 大关镇 | 卅铺自来水厂 | 2022345 | 2022/8/5 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 6 | 2022 | 3 | 桐城 | 范岗镇 | 牯牛背自来水厂 | 2022335 | 2022/8/4 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 7 | 2022 | 3 | 桐城 | 鲟鱼镇 | 枞阳县自来水公司管网延伸工程 | 2022347 | 2022/8/9 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 8 | 2022 | 3 | 桐城 | 新渡镇 | 新渡自来水厂 | 2022323 | 2022/8/2 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 9 | 2022 | 3 | 桐城 | 青草镇 | 青草自来水厂 | 2022341 | 2022/8/4 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 10 | 2022 | 3 | 桐城 | 吕亭镇 | 吕亭自来水厂 | 2022351 | 2022/8/10 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 11 | 2022 | 3 | 桐城 | 唐湾镇 | 唐湾自流引水工程 | 2022346 | 2022/8/8 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 12 | 2022 | 3 | 桐城 | 黄甲镇 | 黄甲镇黄铺初级中学 | 2022352 | 2022/8/9 | 34 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |