## 8月
2024年8月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 13 | 174 | 27 | 953 | 65 | 950 | 1 | 38 | 1 | 38 | 240.7% | 99.69%
1 | 应急局 | 2024-08-12 | 急救药箱配备药品不足 | 桐城市宏大化工有限公司 | 已整改 | 13 | 174 | 27 | 953 | 65 | 950 | 1 | 38 | 1 | 38 | 240.7% | 99.69%
2 |  |  | 部分滤毒罐过期 |  | 已整改
3 |  |  | 急救箱配备药品不足 | 桐城市宜春化工销售有限公司 | 已整改
4 |  |  | 部分滤毒罐过期 |  | 已整改
5 |  |  | 厂区污水处理区域未进行有限空间进行辨识，未建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危害因素等信息 | 安徽悦心食品有限公司 | 已整改
6 |  |  | 应配备便携式气体检测设备 |  | 未整改
7 |  |  | 生产车间安全出口指示标识不全 |  | 未整改
8 |  |  | 燃气报警装置控制器应安装在有人值守部位 |  | 未整改
9 |  | 2024-08-13 | 灭火器点检频次不足(应为半月一次) | 桐城市博宇化工有限公司 | 已整改
10 |  |  | 尽快清空事故池积水 |  | 已整改
11 |  |  | 部分滤毒罐过期 | 桐城市含笑化工有限公司 | 已整改
12 |  |  | 甲类仓库外有椅子 |  | 已整改
13 |  |  | 配电房内绝缘胶靴、绝缘手套、绝缘棒未见检测报告 |  | 已整改
14 |  |  | 未见车间安全出口警示标识 |  | 已整改
15 |  |  | 急救药箱内部分药品过期 | 桐城市红梅油墨化工有限公司 | 已整改
16 |  |  | 急救药箱内部分药品过期 | 桐城市东盛化工有限责任公司 | 已整改
17 |  |  | 罐装区静电释放装置电量不足 |  | 已整改
18 |  |  | 灭火器点检频次不足 | 桐城市化工建材有限责任公司 | 已整改
19 |  |  | 正压式空气呼吸器压力不足 |  | 已整改
20 |  | 2024-08-14 | 配电房内绝缘胶靴、绝缘手套、绝缘棒未见检测报告 | 桐城市永兴化工有限公司 | 已整改
21 |  |  | 消防水池液位显示不准确 |  | 已整改
22 |  |  | 罐区流向标识褪色 |  | 已整改
23 |  |  | 进一步补充急救箱内应急救援药品 | 桐城市龙洋油墨有限公司 | 已整改
24 |  | 2024-08-15 | 二道门人员通行安检门故障 | 安徽中核桐源科技有限公司 | 已整改
25 |  |  | 事故池有积水 | 桐城市正东油墨有限公司 | 已整改
26 |  |  | 应急药箱内药品配备不足 |  | 已整改
27 |  | 2024-08-29 | 部分危化品技术说明书内容不全 | 桐城市银发化工产品销售有限公司 | 已整改