## 2月
2025年2月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 2 | 4 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50%
1 | 应急局 | 2月17日 | 2025年培训教育计划及培训记录不完善，复工复产安全隐患排查记录不全，建议对开展一次全员逃生疏散演练 | 安徽幸福塑业有限公司 | 未整改 | 2 | 4 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50%
2 |  |  | 货梯安全警示标识不全（严禁载人、限重等） |  | 未整改
3 |  |  | 使用塑料桶盛装危险化学品（溶剂） |  | 未整改
4 |  |  | 高压区域未采取防护、配电房缺少挡鼠板 |  | 未整改
5 |  |  | 灭火器未点检 |  | 未整改
6 |  |  | 大坞子、切筒机旋转部位防护不全 |  | 未整改
7 |  |  | 现场发现一名断布机操作工违章作业 |  | 未整改
8 |  | 2月20日 | 安全教育培训记录、隐患排查记录不完善，未能提供安全生产责任制，岗位操作规程等台账资料 | 安徽杭科半导体科技有限公司 | 未整改
9 |  |  | 灭火器配备不合理，数量不足 |  | 未整改
10 |  |  | 部分疏散指示灯应急照明灯损坏，应急照明灯配备不足 |  | 未整改
11 |  |  | 设备操作规程及检维修操作规程张贴位置不明显 |  | 未整改