## 4月
2025年4月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 7 | 32 | 44 | 127 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27% | 78.74%
1 | 应急局 | 4月7日 | 配电房绝缘三件套（绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒）未定期检测 | 安徽振坤塑业有限公司 | 未整改 | 7 | 32 | 44 | 127 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27% | 78.74%
2 |  |  | 配电柜周边未铺设绝缘垫 |  | 未整改
3 |  |  | 灭火器未定期点检，且柜门损坏 |  | 未整改
4 |  |  | 循环水池盖板防护不全 |  | 未整改
5 |  |  | 破碎机电机旋转部位防护不全，急停按钮缺失 |  | 未整改
6 |  |  | 2025年安全教育培训计划及记录、隐患排查记录、应急演练计划及记录需完善 |  | 未整改
7 |  |  | 需建立事故隐患内部举报奖励机制并落实 |  | 未整改
8 |  | 4月14日 | 循环水池、淬火池护栏强度高度不足，应及时维修加固 | 桐城市万全铸造有限公司 | 已整改
9 |  |  | 设备未设置急停开关，未进行有效接地 |  | 已整改
10 |  |  | 电气柜柜顶放置杂物 |  | 已整改
11 |  |  | 部分设备未张贴操作规程，分险告知卡上内容不全 |  | 已整改
12 |  |  | 部分行车吊钩缺少防脱钩装置 |  | 已整改
13 |  |  | 熔炼炉冷却水管连接处使用铁丝捆扎，部分管道龟裂需及时更换，熔炼炉应设置限位装置 |  | 已整改
14 |  |  | 灭火器配备设置不规范，未定期点检 |  | 已整改
15 |  |  | 绝缘三件套未定期点检 |  | 已整改
16 |  |  | 2025年度隐患排查、教育培训、应急演练等台账资料需完善 |  | 已整改
17 |  |  | 气瓶管理不规范，氧气瓶与乙炔气瓶安全距离不足，气瓶未设置防倾倒保护 | 安徽润藤电缆材料科技有限公司 | 已整改
18 |  |  | 打包机未张贴风险告知卡和操作规程 |  | 已整改
19 |  |  | 消防栓无水，玻璃门破损或缺失，灭火器未定期点检 |  | 已整改
20 |  |  | 乳化液池盖板防护不全 |  | 已整改
21 |  |  | 隐患排查、安全教育培训、应急演练等台账资料需完善 |  | 已整改
22 |  |  | 未能提供可燃气体报警器探头检测报告 |  | 已整改
23 |  |  | 厨房电源开关未做好安全防护 | 桐城市永祥刷业有限责任公司 | 未整改
24 |  |  | 柴油建议使用铁桶盛装 |  | 未整改
25 |  |  | 安全教育培训、应急演练、隐患排查、粉尘清扫记录需完善 |  | 未整改
26 |  |  | 应建立事故隐患内部举报奖励制度并落实 |  | 未整改
27 |  |  | 配电柜下放置可燃物 |  | 未整改
28 |  |  | 安全警示标识老化模糊 |  | 未整改
29 |  | 4月18日 | 灭火器未定期点检 | 安徽冠誉织造有限公司 | 未整改
30 |  |  | 织布机等机器设备缺少操作规程 |  | 未整改
31 |  |  | 货物堆垛无限高标识 |  | 未整改
32 |  |  | 无限速等安全警示标识 |  | 未整改
33 |  |  | 纺织车间作业平台部分金属立柱变形未及时修复 |  | 未整改
34 |  |  | 绝缘三件套未定期点检 |  | 未整改
35 |  |  | 可燃气体报警探头未能提供检测报告 |  | 未整改
36 |  |  | 公司操作规程须根据实际情况进行修订，安全生产教育、隐患排查、应急演练、安全生产投入等台账资料不完善 |  | 未整改
37 |  | 4月21日 | 教育培训、安全管理制度、安全生产责任制需完善 | 安徽顺嘉整木定制有限公司 | 已整改
38 |  |  | 部分机器设备电源开关未装盒防护，打磨机电源线有破损防护不全 |  | 已整改
39 |  |  | 灭火器未定期点检 |  | 已整改
40 |  |  | 存在废品，未及时清理 |  | 已整改
41 |  |  | 配电箱未及时关闭，周边堆放杂物 |  | 已整改
42 |  | 2025-04-27 | 绝缘胶靴和绝缘手套未见检测报告 | 桐城市锐鑫石油销售有限责任公司第二加油站 | 已整改
43 |  |  | 卸油口油气回收无标识 |  | 已整改
44 |  |  | 未见2025年应急演练和教育培训计划 |  | 已整改