## 5月
2025年5月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 7 | 39 | 31 | 158 | 18 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.06% | 74.68%
1 | 应急局 | 2025-05-20 | 罐区有杂草 | 中国石化销售有限公司安徽安庆桐城北三路加油站 | 已整改 | 7 | 39 | 31 | 158 | 18 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.06% | 74.68%
2 |  |  | 未见2025年教育培训计划 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆桐城东石河加油站 | 已整改
3 |  |  | 未见液位报警记录本 |  | 已整改
4 |  |  | 卸油口静电接地夹故障 |  | 已整改
5 |  | 5月22日 | 未将有限空间专项培训纳入2025年度安全生产教育培训计划 | 安徽养和医疗器械设备有限公司 | 未整改
6 |  |  | 试剂间可燃气体报警与事故排风装置未联锁 |  | 未整改
7 |  |  | 企业开展的EHS绩效考核内容未覆盖安全生产责任制落实情况，未提供中层以上岗位安全生产责任制落实情况考核记录 |  | 未整改
8 |  |  | 有限空间告知卡标注的一氧化碳、硫化氢等危险有害因素与实际不符，未标明责任人及联系方式等内容 |  | 未整改
9 |  |  | 防爆溶剂回收机溶剂管道为不导静电的塑料管；一处防爆配电柜密封不到位 |  | 未整改
10 |  |  | 呼吸卡车间包装机械手臂侧门未上锁；“当心机械伤害”的安全警示标志不明显 |  | 未整改
11 |  |  | 器械车间未设置氧气浓度报警器 |  | 未整改
12 |  |  | 发电机柴油管道连接处使用防水胶布密封，不能有效导除静电 |  | 未整改
13 |  |  | 主要负责人带队检查重大事故隐患记录不规范，未见主要负责人签字 |  | 未整改
14 |  | 2025-05-28 | 部分危化品安全技术说明书内容不全 | 桐城市大鹏化工技术有限公司 | 已整改
15 |  |  | 教育培训台账不规范 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆桐城青草加油站 | 已整改
16 |  |  | 生产区域安全警示标识、安全风险告知卡缺失未张贴 | 桐城市农富康饲料有限公司 | 未整改
17 |  |  | 部分区域应急照明疏散指示灯缺失 |  | 未整改
18 |  |  | 货物堆放无限高标识 |  | 未整改
19 |  |  | 部分区域灭火器配备不足 |  | 未整改
20 |  |  | 地坑有限空间警示标识粘贴位置不明显 |  | 未整改
21 |  |  | 二楼生产设备一扶梯缺失扶手 |  | 未整改
22 |  |  | 液压升降平台缺箱门防护，二层缺失液压升降平台安全警示标识 |  | 未整改
23 |  |  | 有限空间管理台账需完善 |  | 未整改
24 |  |  | 配电柜上方存在积灰，一处分电箱门未安装 | 安徽联胜水泥有限责任公司 | 未整改
25 |  |  | 皮带运输机头部旋转部位未安装防护罩 |  | 未整改
26 |  |  | 楼梯、高处作业平台临边区域未安装防护栏 |  | 未整改
27 |  |  | 厂区内安全警示标识老化缺失、车辆限速标志缺失 |  | 未整改
28 |  |  | 需完善补充、5月1日事故警示、重大事故隐患判定、工贸行业三十条硬措施等安全教育培训记录内容 |  | 未整改
29 |  |  | 未组织学习《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008规范，并做好培训记录 |  | 未整改
30 |  |  | 停用设备需悬挂停用牌 |  | 未整改
31 |  |  | 绝缘三件套未定期检测 |  | 未整改