## 7月
2025年7月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 24 | 78 | 117 | 344 | 55 | 250 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47.01% | 72.67%
1 | 应急局 | 7月2日 | 硬质糖包衣车间空气开关未装盒防护 | 安徽劲牛食品有限公司 | 已整改 | 24 | 78 | 117 | 344 | 55 | 250 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47.01% | 72.67%
2 |  |  | 车间部分区域电线使用花线，需及时更换 |  | 已整改
3 |  |  | 公司内有限空间警示标志标识位置张贴错误 |  | 已整改
4 |  |  | 企业安全生产教育培训、应急演练、隐患排查和有限空间安全管理等台账资料需完善 |  | 已整改
5 |  | 2025-07-04 | 2025年度教育培训计划未体现学时 | 桐城市永兴化工有限公司 | 已整改
6 |  |  | 未见2025年上半年应急疏散逃生演练记录 |  | 已整改
7 |  |  | 曹小军，首次逢查必考考试得分:70，现场补考得分:73。经过两次考试结果均不合格 |  | 已整改
8 |  |  | 未见永兴公司特殊作业监护人培训记录 |  | 已整改
9 |  |  | 消防水带未见点检表 |  | 已整改
10 |  |  | 消防水池液位感应器故障，水位显示不正确 |  | 已整改
11 |  |  | 厂区杂草未及时清理 |  | 已整改
12 |  | 2025-07-07 | 未见2025年上半年疏散逃生应急演练记录 | 桐城市东盛化工有限责任公司 | 已整改
13 |  |  | 防暑药品未形成清单化管理 |  | 已整改
14 |  |  | 生产车间部分安全出口应急疏散指示灯故障 | 安徽苏博伦服饰有限公司 | 已整改
15 |  |  | 生产车间灭火器数量不足，未定期点检 |  | 已整改
16 |  |  | 未建立企业事故隐患报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 已整改
17 |  |  | 破碎机等设备未张贴安全操作规程、风险告知卡 |  | 已整改
18 |  |  | 组织开展一次应急逃生演练，掌握自救互救知识技能 |  | 已整改
19 |  |  | 2025年安全教育培训、隐患排查、应急演练等台账资料需完善 |  | 已整改
20 |  |  | 企业教育培训、应急演练、隐患排查等台账资料不完善 | 安徽金安新材料有限公司 | 未整改
21 |  |  | 部分空气开关未装盒防护 |  | 未整改
22 |  |  | 配电房内绝缘“三件套”(绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒）未及时检测，高压区域未上锁，内部堆放有杂物，电缆沟盖板防护不全 |  | 未整改
23 |  |  | 车间内消防器材未及时点检 |  | 未整改
24 |  | 2025-07-11 | 企业应急预案正在重新修订，修订完成后应报桐城市应急管理局备案 | 安徽白兔湖动力股份有限公司 | 未整改
25 |  |  | 车间内部分防脱钩装置失效 |  | 未整改
26 |  |  | 树脂砂车间切割机旋转部位防护不全，开关不符合安全要求 |  | 未整改
27 |  |  | 部分车间放置的气瓶防倾倒措施缺失，无空满瓶标识 |  | 未整改
28 |  |  | 缸套铸造车间事故坑内放置有垃圾应及时清理 |  | 未整改
29 |  |  | 未见主要负责人带队检查的记录，未见有限空间的四类人员任命文件及考核资料，劳保防护用品记录未见领取人签字，部分隐患检查未形成整改闭环，有限空间管理制度不全 |  | 未整改
30 |  |  | 树脂砂车间地坑临边安全防护部分不到位，部分区域钢式扶梯未设置安全护笼或安全护笼损坏未及时修复，扶梯处未粘贴安全警示标志标识 |  | 未整改
31 |  |  | 未见竣工验收报告 |  | 未整改
32 |  |  | 企业冶金吊已采购，未完成安装，在安装好前禁止使用其他行吊替代作业 |  | 未整改
33 |  |  | 铝制造车间冷却水循环水池边地坑盖板缺失 |  | 未整改
34 |  |  | 需加强对外部作业人员的安全管理，须严格按照安全管理协议中的要求来落实管理 |  | 未整改
35 |  |  | 西北角落设有一洗手池，存在溅水现象，应采取措施进行消除 |  | 未整改
36 |  |  | 应急器材柜标识褪色 | 桐城市龙洋油墨有限公司 | 已整改
37 |  |  | 现场有一罐滤毒罐过期 |  | 已整改
38 |  |  | 2月份应急疏散演练缺少逃生路线图 |  | 已整改
39 |  |  | 应急疏散演练缺少逃生路线图 | 桐城市正东油墨有限公司 | 已整改
40 |  |  | 生产车间聚氨酯树脂存在量超过设计最大存在量0.01吨 |  | 已整改
41 |  |  | 丙类仓库排气扇被杂物遮挡 |  | 已整改
42 |  |  | 生产车间应急器材柜锈蚀损坏 |  | 已整改
43 |  |  | 未见上半年疏散逃生演练记录 | 桐城市宏大化工有限公司 | 已整改
44 |  |  | 部分避暑药品（人丹）过期 |  | 已整改
45 |  | 7月14日 | 2025年应急演练、隐患排查、教育培训等台账资料需完善 | 桐城市金发塑业有限公司 | 未整改
46 |  |  | 生产车间空气开关未装盒防护 |  | 未整改
47 |  |  | 造粒机等机械设备涉及高处作业区域均需加装护栏 |  | 未整改
48 |  |  | 配电房挡鼠板未固定 |  | 未整改
49 |  |  | 2025年安全教育培训计划和记录，应急演练计划和记录，隐患排查治理记录等台账资料需完善 | 安徽智森电子科技有限公司 | 未整改
50 |  |  | 装配车间抛光机、锯床等设备未张贴安全操作规程和风险告知卡 |  | 未整改
51 |  |  | 装配车间氦气气瓶未设置防倾倒防护措施 |  | 未整改
52 |  |  | 厂区、装配车间等区域消防灭火器材配备不合理，数量不足，应根据实际加配金属灭火器 |  | 未整改
53 |  |  | 厂区内产生废铝屑应及时进行清扫并记录，区域保持干燥通风，采取相应措施避免与水接触 |  | 未整改
54 |  | 2025-07-15 | 2025年安全教育培训计划和记录，隐患排查治理记录需完善 | 安徽日升塑料有限公司 | 未整改
55 |  |  | 生产车间造粒机等设备缺失安全操作规程 |  | 未整改
56 |  |  | 配电房绝缘棒未定期检测 |  | 未整改
57 |  |  | 生产车间风扇不符合安全技术要求，电线裸露存在触电风险 |  | 未整改
58 |  |  | 生产车间货物堆垛不符合规范 |  | 未整改
59 |  |  | 部分分电箱下方堆放可燃物 |  | 未整改
60 |  |  | 需加强对外来人员及车辆的安全管理 |  | 未整改
61 |  |  | 2025年6月份举行的综合演练涉及疏散逃生演练，疏散逃生演练无疏散逃生路线图 | 桐城市宜春化工销售有限公司 | 已整改
62 |  |  | 厂区内卸料口有塑料工具 |  | 已整改
63 |  |  | 未见劳动防护用品发放记录 |  | 已整改
64 |  |  | 部分防暑药品（十滴水、藿香正气水）过期 | 桐城市博宇化工有限公司 | 已整改
65 |  |  | 二道门未关闭 |  | 已整改
66 |  |  | 淋浴器开关损坏 |  | 已整改
67 |  |  | UPS 电源未见充放电记录 |  | 已整改
68 |  |  | 罐区管道流向标识褪色 |  | 已整改
69 |  | 2025-07-16 | 6月份组织疏散逃生应急演练，演练记录无疏散逃生路线 | 桐城市含笑化工有限公司 | 已整改
70 |  |  | 教育培训未见考核记录 |  | 已整改
71 |  |  | 生产车间安全出口指示标识损坏 |  | 已整改
72 |  |  | 部分防暑药品（藿香正气水）过期 |  | 已整改
73 |  |  | 生产车间外消防栓内消防水带破损 |  | 已整改
74 |  |  | 需完善2025年安全教育培训计划和记录，隐患排查治理记录，应急演练计划和记录等台账资料 | 桐城市强中塑业有限公司 | 未整改
75 |  |  | 车间使用闸刀式电源开关，应更换为带短路保护的断路器并装盒防护 |  | 未整改
76 |  |  | 车间灭火器未定期点检 |  | 未整改
77 |  |  | 车间临时用电不符合规范，存在安全隐患 |  | 未整改
78 |  |  | 车间货物堆垛不符合规范 |  | 未整改
79 |  |  | 循环水池盖板防护不全 |  | 未整改
80 |  |  | 高压区域未上锁 |  | 未整改
81 |  |  | 应建立事故隐患报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 未整改
82 |  | 7月17日 | 厂区门口水池边护栏损坏，需及时维修 | 桐城市兴业建材有限公司 | 未整改
83 |  |  | 搅拌楼内配电柜私拉乱接电线，配电柜老化严重，厂区水池旁配电箱未接地 |  | 未整改
84 |  |  | 搅拌楼内2号下料口墙体开裂 |  | 未整改
85 |  |  | 维修区内在使用的切割机开关不符合要求 |  | 未整改
86 |  |  | 污水处理池外悬挂的有限空间标识老化，应及时更换 |  | 未整改
87 |  |  | 污水处理池旁水泵旋转部位未安装防护罩 |  | 未整改
88 |  |  | 配电房地沟内有积水，配电柜后设有配电柜，安全距离不足，地沟盖板防护不全 |  | 未整改
89 |  | 2025-07-18 | 厂区部分灭火器超充装 | 桐城市长安化工有限公司 | 已整改
90 |  |  | 反应釜观察口玻璃模糊 |  | 已整改
91 |  |  | 部分灭火器超充装 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 已整改
92 |  |  | 部分仓库门口无安全出口指示标识 |  | 已整改
93 |  |  | 悬浮剂车间一处反应釜观察口玻璃模糊 |  | 已整改
94 |  | 2025-07-23 | 未见2025年应急演练记录 | 桐城市金娟化工销售有限公司 | 已整改
95 |  |  | 未见2025年应急演练记录 | 桐城市其瑛化工销售有限公司 | 已整改
96 |  |  | 灭火器点检频次不足 |  | 已整改
97 |  |  | 危化品购销台账不规范 |  | 已整改
98 |  |  | 生产车间电子锯、冷压机等设备未张贴安全操作规程及风险告知卡 | 安徽昊然装饰材料有限公司 | 未整改
99 |  |  | 生产车间​灭火器未及时定期点检 |  | 未整改
100 |  |  | 车间二楼配电柜周边堆放杂物，需及时清理，缺失绝缘垫 |  | 未整改
101 |  |  | 厂区禁火不力，门口多处存在烟头 |  | 未整改
102 |  |  | 需完善2025年度安全教育培训计划和记录，隐患排查治理记录，应急演练计划和记录，有限空间管理等台账资料 |  | 未整改
103 |  | 7月31日 | 应建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 | 安徽中青鸿宇家纺科技股份有限公司 | 未整改
104 |  |  | 2025年安全教育培训计划和记录，有限空间等台账资料需完善 |  | 未整改
105 |  |  | 充棉间，梳棉作业等区域棉尘未及时清扫，部分电气线路，电气盒，设备电机上积尘严重。梳棉机传动部位防护罩缺失 |  | 未整改
106 |  |  | 车间配电柜旁堆放杂物 |  | 未整改
107 |  |  | 厂区有限空间安全警示标识，风险告知卡老化模糊 |  | 未整改
108 |  |  | 厂区道路井盖损坏，存在跌落风险 |  | 未整改
109 |  |  | 消防泵房内多处管道损坏漏水 |  | 未整改
110 |  |  | 1号，3号车间升降平台未设置电气连锁装置，安全防护措施不全，应挂停用牌，立即停止使用 | 安徽金科新材料科技有限公司 | 未整改
111 |  |  | 3号车间气瓶间安全距离不足，且未设置防倾倒防护措施 |  | 未整改
112 |  |  | 2号车间阁楼升降平台缺少严禁载人等安全警示标识 |  | 未整改
113 |  |  | 生产车间，办公楼等区域灭火器配备不足 |  | 未整改
114 |  |  | 未有效落实工贸企业三十条硬措施 |  | 未整改
115 |  |  | 3号车间存在电源线私拉乱接现象，分电箱电闸开关存在一闸多用情况 |  | 未整改
116 |  |  | 厂区环保设备缺少安全警示标识 |  | 未整改
117 |  |  | 2025年安全教育培训计划和记录（未见对于《安徽省工贸企业危险化学品安全管理暂行规定》的教育培训），应急演练计划和记录，事故隐患排查治理记录需完善 |  | 未整改