## 8月
2025年8月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 9 | 87 | 60 | 404 | 54 | 304 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90% | 75.25%
1 | 应急局 | 8月4日 | 车间分电箱门处于敞开状态 | 安徽嘉多宝木业有限公司 | 已整改 | 9 | 87 | 60 | 404 | 54 | 304 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90% | 75.25%
2 |  |  | 未能提供可燃气体探头检测报告 |  | 已整改
3 |  |  | 车间砂光机、铣床等设备未张贴安全操作规程及风险告知卡 |  | 已整改
4 |  |  | 请对照《安庆市工贸企业使用危险化学品安全专项治理方案》进行自查自改 |  | 已整改
5 |  |  | 应完善2025年安全教育培训计划和记录，应急演练计划和记录，隐患排查治理记录，未提供全员安全生产责任制 |  | 已整改
6 |  |  | 应建立动火作业管理制度 |  | 已整改
7 |  |  | 2025年安全教育培训计划和记录，隐患排查治理记录，应急演练计划和记录等台账资料需完善 | 桐城市格美新型建材有限公司 | 已整改
8 |  |  | 生产车间地面及设备表面存在大量积尘，未及时清理 |  | 已整改
9 |  |  | 消防灭火器未及时点检 |  | 已整改
10 |  |  | 生产车间内存在电源私拉乱接现象，电风扇电源线存在破损接头 |  | 已整改
11 |  |  | 厂区内部分吊具吊钩无防脱钩装置 |  | 已整改
12 |  |  | 厂区内货物堆垛产生倾斜，不符合堆垛规范 |  | 已整改
13 |  |  | 1号车间蓄水池防护不全，未悬挂安全警示标识 |  | 已整改
14 |  |  | 车间打磨机防护罩缺失 |  | 已整改
15 |  |  | 应建立动火作业管理制度 |  | 已整改
16 |  | 8月7日 | 2025年度安全教育培训、隐患排查、应急演练等台账资料需完善 | 桐城市宜春塑料制品有限公司 | 未整改
17 |  |  | 电源开关未装盒防护，电源线部分采用花线应立即拆除 |  | 未整改
18 |  |  | 部分消防设施被货物遮挡，且未点检 |  | 未整改
19 |  |  | 吹膜机等设备缺少操作规程、风险告知卡 |  | 未整改
20 |  |  | 货物堆垛不符合安全规范，无限高标识 |  | 未整改
21 |  |  | 安全警示标识老化，未张贴防范工贸行业“三十条”硬措施告知牌 |  | 未整改
22 |  |  | 配电柜前绝缘垫铺设不全，绝缘手套、绝缘靴未能提供检测报告、挡鼠板缺失 |  | 未整改
23 |  | 8月14日 | 车间配电箱下方堆放杂物，部分区域电源开关未装盒防护 | 安徽健星塑业有限公司 | 未整改
24 |  |  | 车间，仓库灭火器数量不足，未定期点检 |  | 未整改
25 |  |  | 破碎机未张贴安全操作规程、分险告知卡 |  | 未整改
26 |  |  | 厂区循环水池周边未安装防护栏，需立即安装防护措施 |  | 未整改
27 |  |  | 厂区货物堆垛需张贴限高标识，规范堆垛 |  | 未整改
28 |  |  | 需完善2025年安全教育培训计划和记录，应急演练计划和记录，隐患排查治理记录等台账资料 |  | 未整改
29 |  | 2025-08-18 | 刘鑫，首次逢查必考考试得分:72，现场补考得分:60。经过两次考试结果均不合格 | 安徽中核桐源科技有限公司 | 未整改
30 |  |  | 部分工业管道介质流向未标明，安全色不明显 |  | 未整改
31 |  | 8月19日 | 仓库堆垛不符合规范 | 安徽兄弟同创文化发展有限公司 | 未整改
32 |  |  | 车间消防栓被遮挡 |  | 未整改
33 |  |  | 厂区安全标识老化 |  | 未整改
34 |  |  | 有限空间风险告知卡内容不全 |  | 未整改
35 |  |  | 需完善2025年安全教育培训计划和记录，有限空间作业台账资料，加强对有限空间作业管理和对有限空间救援器材的维护，确保有效完好 |  | 未整改
36 |  |  | 未见防范工贸行业“三十条”硬措施安全告知 |  | 未整改
37 |  | 8月20日 | 需完善2025年度安全教育培训等台账资料 | 安徽金光铸造有限公司 | 未整改
38 |  |  | 安全警示标识老化需及时更换 |  | 未整改
39 |  |  | 烤包器操作规程未张贴 |  | 未整改
40 |  |  | 加强外来人员入厂登记并进行分险告知 |  | 未整改
41 |  |  | 分电箱内存在积尘，部分排风扇电源线存在破损现象 |  | 未整改
42 |  | 8月26日 | 车间内部分区域灭火器材未点检 | 安庆嘉德利家居有限公司 | 未整改
43 |  |  | 部分安全生产标识、风险点告知卡等老化脱落未及时更换 |  | 未整改
44 |  |  | 部分电气线路穿管不到位，私拉乱接电线，部分配电盒破损未及时修复 |  | 未整改
45 |  |  | 生产车间内部分灯具设置不规范 |  | 未整改
46 |  |  | 厂区内未设置限速等车辆安全措施 |  | 未整改
47 |  |  | 货物码放不规范，未定置管理 |  | 未整改
48 |  |  | 需完善2025年安全教育培训计划和记录，隐患排查治理记录，应急演练计划和记录 |  | 未整改
49 |  |  | 应建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 未整改
50 |  |  | 未有效落实工贸企业“三十条”硬措施 |  | 未整改
51 |  |  | 配电房绝缘三件套未有效检测 |  | 未整改
52 |  | 8月27日 | 消防器材配备不足，未定期进行消防器材点检 | 桐城市京金家具有限公司 | 未整改
53 |  |  | 液压升降平台门无法闭合到位，未按要求定期维修保养到位 |  | 未整改
54 |  |  | 部分电气线路穿管不到位，部分配电盒及线路破损未及时修复，作业现场私拉乱接电线 |  | 未整改
55 |  |  | 危险化学品管理不规范，部分危险化学品使用塑料容器盛装，危险化学品暂存及使用场所未设置“安全技术说明书”、“现场处置方案”，危化品泄漏应急措施配备不到位 |  | 未整改
56 |  |  | 安全警示标识和安全风险点告知卡设置不足 |  | 未整改
57 |  |  | 闲置设备未及时断电停用，现场货物码放不规范，未实行定置管理 |  | 未整改
58 |  |  | 需完善2025年安全教育培训计划和记录，应急演练计划和记录，隐患排查治理记录等台账资料 |  | 未整改
59 |  |  | 未有效落实工贸企业“三十条”硬措施 |  | 未整改
60 |  |  | 应建立企业事故隐患内部报告奖励制度和动火作业管理制度 |  | 未整改