## 11月
2025年11月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 4 | 130 | 18 | 639 | 52 | 535 | 0 | 3 | 0 | 3 | 288.9% | 83.72%
1023 | 应急局 | 2025-11-04 | 请企业按照要求，汲取“10.27”、蒙城两起有限空间事故教训，开展专项警示教育，开展专项应急演练 | 桐城市宏大化工有限公司 | 已整改 | 4 | 130 | 18 | 639 | 52 | 535 | 0 | 3 | 0 | 3 | 288.9% | 83.72%
1024 |  |  | 请企业近期开展一次应急疏散专项演练 |  | 已整改
1025 |  |  | 请企业近期开展一次应急疏散演练 | 桐城市宜春化工销售有限公司 | 已整改
1026 |  |  | 未见有效期内的防雷防静电检测报告 |  | 已整改
1027 |  | 11月24日 | 需完善2025年安全教育培训记录、应急演练记录、隐患排查治理等台账资料 | 桐城市旭日包装有限公司 | 未整改
1028 |  |  | 生产车间配电柜下堆放杂物，部分分电箱未装盒防护 |  | 未整改
1029 |  |  | 生产车间注塑机等部分设备未张贴设备安全操作规程、风险告知卡 |  | 未整改
1030 |  |  | 厂区灭火器配备不合理，且未定期点检 |  | 未整改
1031 |  |  | 配电房挡鼠板设置不合理 |  | 未整改
1032 |  |  | 未建立企业事故隐患内部报告奖励制度 |  | 未整改
1033 |  |  | 生产车间部分楼梯通道堆放杂物，消防通道不畅 |  | 未整改
1034 |  | 11月26日 | 生产车间木工锯床锯片未设防护罩 | 安徽造物空间文化传媒有限公司 | 未整改
1035 |  |  | 厂区少量自喷漆存放于普通仓库 |  | 未整改
1036 |  |  | 厂区存在灭火器皮管破损的情况，需及时更换点检确保有效使用 |  | 未整改
1037 |  |  | 生产车间打包机等部分设备未张贴设备安全操作规程和风险告知卡 |  | 未整改
1038 |  |  | 厂区配电柜旁开水机需设置有效接地措施 |  | 未整改
1039 |  |  | 需完善2025年安全教育培训、隐患排查记录、全员安全生产责任制等台账资料 |  | 未整改
1040 |  |  | 厂区靠西侧货梯停用需张贴停用牌 |  | 未整改