2026 年桐城市第一季度城乡生活饮用水 水质监测结果公示

根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196 号）文件要求，2026 年 1月13日至 1月27日，桐城市疾病预防控制中心开展了第一季度集中式供水水龙头水质监测工作。现将监测结果郑重公示如下：

一、监测地点和水样数

城区方面：共计监测 6 份用户水龙头水样，全面覆盖 3 个街道办事处，覆盖率达到 100%。具体采样地点分别为城东居民点、国际大酒店、桐城中学、六尺巷社区治理学院、国家高分子检测中心以及桐城市经济技术开发区管委会。

乡镇方面：共科学设置 12 个监测点，对 12 份用户水龙头水样进行监测，实现了对 12 个乡镇的全覆盖，乡镇覆盖率达 100%。具体采样地点为：孔城镇中心村红旗组古镇农家饭店、嬉子湖镇松桂村永琪酒楼、双港镇天城中学、金神镇供水大厅、大关镇卅铺加油站、范岗镇挂镇村村委会、鲟鱼镇镇政府、新渡镇供水大厅、青草镇永庆路徐玉家、吕亭镇双龙村月山张永春家、唐湾镇唐湾村党群服务中心、黄甲镇向阳村党群服务中心。

二、检测指标和判定标准

检测指标：严格检测常规指标38项，涵盖总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙烯、三氯乙烯、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以 N 计）、游离氯、二氧化氯。

判定标准：若检测指标中出现 1 项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）规定限值的情况，该份水样即判定为不达标。

三、检测结果及评价

城区：所监测的 6 份水样全部达标，水样达标率为 100%。

乡镇：监测的 12 份水样均达标，水样达标率为 100%。

附件：桐城市 2026 年第一季度水质监测结果

附件  桐城市2026年第一季度水质监测结果公示表

| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 乡镇 | 供水单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 监测指标 （项数） | 水样是否达标 | 不达标项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | 1 | 桐城 | 龙眠街道 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026016 | 2026/1/14 | 36 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 2 | 2026 | 1 | 桐城 | 龙眠街道 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026019 | 2026/1/15 | 36 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 3 | 2026 | 1 | 桐城 | 文昌街道 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026014 | 2026/1/14 | 36 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 4 | 2026 | 1 | 桐城 | 文昌街道 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026022 | 2026/1/15 | 36 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 5 | 2026 | 1 | 桐城 | 龙腾街道 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026018 | 2026/1/14 | 36 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 6 | 2026 | 1 | 桐城 | 龙腾街道 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026017 | 2026/1/14 | 36 | 是 | 0 | 城水（用户水龙头水） |
| 1 | 2026 | 1 | 桐城 | 孔城镇 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026025 | 2026/1/15 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 2 | 2026 | 1 | 桐城 | 嬉子湖镇 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026024 | 2026/1/15 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 3 | 2026 | 1 | 桐城 | 双港镇 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026001 | 2026/1/13 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 4 | 2026 | 1 | 桐城 | 金神镇 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026023 | 2026/1/15 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 5 | 2026 | 1 | 桐城 | 大关镇 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026009 | 2026/1/14 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 6 | 2026 | 1 | 桐城 | 范岗镇 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 2026006 | 2026/1/13 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 7 | 2026 | 1 | 桐城 | 鲟鱼镇 | 枞阳县自来水公司管网延伸工程 | 2026029 | 2026/1/29 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 8 | 2026 | 1 | 桐城 | 新渡镇 | 桐城市新渡镇自来水建筑安装工程有限公司 | 2026004 | 2026/1/13 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 9 | 2026 | 1 | 桐城 | 青草镇 | 青草镇自来水有限公司 | 2026008 | 2026/1/13 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 10 | 2026 | 1 | 桐城 | 吕亭镇 | 吕亭自来水有限公司 | 2026012 | 2026/1/14 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 11 | 2026 | 1 | 桐城 | 唐湾镇 | 唐湾集中供水工程 | 2026027 | 2026/1/19 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |
| 12 | 2026 | 1 | 桐城 | 黄甲镇 | 向阳村集中供水工程 | 2026028 | 2026/1/19 | 36 | 是 | 0 | 农水（用户水龙头水） |